| Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| --- |
| Объект: | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ ГАОУДПО РМ "МРЦПКСЗ" ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г.САРАНСК, УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 66 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е15-01-064-01 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе (Облицовка плитами 400*400 мм из керамическогог гранита с видимым креплением ) | 100 м2 поверхности облицовки | 8.0435 |
| 2. | С412-9180-02 | Подсистема для керамогранита | м2 | 804.35 |
| 3. | Е15-01-070-01 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проемов | 112.08 |
| 4. | Е15-01-070-02 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проемов | 6.48 |
| 5. | Е46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 2.2 |
| 6. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 8.38 |
| 7. | Е62-9-9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.287 |
| 8. | Е46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.06 |
| 9. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.06 |
| 10. | Е10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.072 |
| 11. | С101-1689 | Доски подоконные ПВХ, т.450 мм | м | 7.2 |
| 12. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.107 |
| 13. | Е10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.107 |
| 14. | Е09-04-012-2; | * Установка дверног доводчика к металлическим дверям | шт. | 3 |
| 15. | С001. | Доводчик дверной | шт. | 3 |
| 16. | Е07-05-016-04 | Демонтаж металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения | 0.079 |
| 17. | Е07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения | 0.079 |
| 18. | С0001. | Ограждение из нержавеющей стали | м | 7.9 |
| 19. | Е57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.051 |
| 20. | Е57-2-4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0.051 |
| 21. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.051 |
| 22. | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.051 |
| 23. | Е11-01-047-1; | * Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см | 100 м2 | 0.051 |
| 24. | Е09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м (отделка балконной плиты) | 100 м2 | 0.0158 |
| 25. | С002. | Профилированный лист оцинкованный, окрашенный СС10-1150, т. 0,55 | м2 | 1.659 |
| 26. | Е09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек | т конструкций | 0.01 |
| 27. | С103-0138 | Трубы из нержавеющей стали, полированные, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 9 |
| 28. | Е27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (отмостка) | 100 м2 покрытия | 1.3 |

Приложение 2

| Стройка: | ГАОУДПО РМ "МРЦПКСЗ" ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г.САРАНСК, УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 66 |
| --- | --- |
| Объект: | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ ГАОУДПО РМ "МРЦПКСЗ" ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г.САРАНСК, УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 66 |
| ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ |
| Hормативная трудоемкость: | 3.814 | тыс.чел.ч |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 2.3465865 |
| 2. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 22.43077 |
| 3. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.186 |
| 4. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 10.989102 |
| 5. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 528.033885 |
| 6. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 33.115653 |
| 7. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 24.73305 |
| 8. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 0.075785 |
| 9. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.9129376 |
| 10. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 266.92305 |
| 11. | З1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 6.6717475 |
| 12. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 2 872.1327625 |
| 13. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 3.8295 |
|  | Затраты труда машинистов |
| 14. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.408450875 |
|  | Машины и механизмы |
| 15. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.001275 |
| 16. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.011 |
| 17. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 0.0006375 |
| 18. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.04109 |
| 19. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 0.01325 |
| 20. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.04875 |
| 21. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.704 |
| 22. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.205510875 |
| 23. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.86849 |
| 24. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.028 |
| 25. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.001125 |
| 26. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.9792 |
| 27. | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0.1077375 |
| 28. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.7261125 |
| 29. | Х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1.38125 |
| 30. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 29.1224625 |
| 31. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 72.14779125 |
| 32. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.075 |
| 33. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1.9584 |
| 34. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 99.4535875 |
| 35. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 6.8172 |
| 36. | Х33-9904 | Плиткорез MAKITA RH 4101 | маш.-ч | 0.0031875 |
| 37. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 9.0612600625 |
|  | Материальные ресурсы |
| 38. | С101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | т | 0.0049938 |
| 39. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0024969 |
| 40. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00021 |
| 41. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 0.078 |
| 42. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.3157 |
| 43. | С101-1689 | Доски подоконные ПВХ, т.450 мм | м | 7.2 |
| 44. | С101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 1 909.92 |
| 45. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0126567 |
| 46. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.05166 |
| 47. | С101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.10458604 |
| 48. | С101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.00002054 |
| 49. | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 0.024 |
| 50. | С101-1850 | Резина губчатая | кг | 61.1306 |
| 51. | С101-1971 | Затирка <Старатели> (разной цветности) | т | 0.000663 |
| 52. | С101-2052 | Лента бутиловая | м | 68.754 |
| 53. | С101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 47.611 |
| 54. | С101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 8.861 |
| 55. | С101-2066 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 382.06625 |
| 56. | С101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 24.1297 |
| 57. | С101-2409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 252.864 |
| 58. | С101-2410 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 249.624 |
| 59. | С101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 73.9728 |
| 60. | С101-2412 | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 2.9808 |
| 61. | С101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.07542 |
| 62. | С101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.2933 |
| 63. | С101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 11.2604 |
| 64. | С101-4368 | Клей плиточный <Юнис Гранит> | кг | 61.2 |
| 65. | С101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | 5.202 |
| 66. | С102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 162.4 |
| 67. | С103-0138 | Трубы из нержавеющей стали, полированные, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 9 |
| 68. | С203-0514 | Щиты настила | м2 | 28.492 |
| 69. | С203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПР СП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 6 |
| 70. | С203-8085 | Блоки дверные наружные или тамбурные утепленные | м2 | 10.7 |
| 71. | С203-9007 | Рейки деревянные | м3 | 0.00051 |
| 72. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 0.13005 |
| 73. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.528 |
| 74. | С404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.88 |
| 75. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.65 |
| 76. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0006888 |
| 77. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 9.282 |
| 78. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.20094 |
| 79. | С412-9180-01 | Керамогранит 400*400 | м2 | 844.5675 |
| 80. | С412-9180-02 | Подсистема для керамогранита | м2 | 804.35 |
| 81. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.6018 |
| 82. | С0001. | Ограждение из нержавеющей стали | м | 7.9 |
| 83. | С001. | Доводчик дверной | шт. | 3 |
| 84. | С002. | Профилированный лист оцинкованный, окрашенный СС10-1150, т. 0,55 | м2 | 1.659 |